實驗一	斜面加速度運動

目的

利用光電閘研究物體在無摩擦斜面上的運動。

原理

本實驗之基本原理相當容易。試考慮一質量為 m 的物體在一與水平面斜角
為  的無摩擦斜面上（如圖１）。

此物體的運動由重力  沿斜面方向的分量  決定， 的大小為：

F = mgsinq ，		(1)

sinq=hs ，		(2)

其中 h、s 分別為斜面的高度與長度（見圖
１）。

由牛頓第二運動定律

F=ma 。		(3)

合併 (1) (3) 可得物體沿斜面之加速度 ，

圖１

a=gsinq 。		(4)

(2) 代入 (4) 可得

。		(5)

儀器

氣墊軌道及滑行體、光電閘組、墊高用圓鐵塊、全對數紙、方格紙。

本實驗有二主要儀器：一是氣墊軌道，一是光電閘。氣墊軌道原理和氣墊船
類似，物體與斜面用一層氣墊隔開以減少摩擦力。

圖２b.

光電閘基本上是由一個紅外光發射器 (Ｅ) 和一個紅外光偵側器 (Ｄ) 所構成（圖２a.），當一物體經過 Ｅ、Ｄ 之間，光路被物體遮斷，Ｄ 測不到 Ｅ 發出之訊號。圖２b. 即為一物行經 Ｅ-Ｄ 光路在 Ｄ 所測得之光訊號，在  時，物體前端擋住 Ｅ-Ｄ 光路；在  時，物體末端離開 Ｅ－Ｄ 光路，物體行經 Ｅ-Ｄ 之間的時間為 Dt=t'−t。 可由電子電路 Ｃ 讀出，此外 Ｃ 也可讀出物體經過不同光電閘所經之時間（實際光電閘之使用方法詳見附錄 1-1）。

圖２a.

方法

光電閘I

光電閘II

送風機

氣墊軌道

緩衝器

緩衝器

實驗裝置如圖３，斜面是由一端墊鐵塊（高ｈ）的氣墊軌道擔任，光電閘Ⅰ和Ⅱ可測滑行體經過不同位置的時間和速度。

滑行體

圓鐵塊

圖３ 氣墊軌道裝置圖

請注意，本實驗中滑行體之有效長度為其上所載遮光板的長度 Dx，因為滑行體只有這部分經過光電閘之光路。遮光板經光電閘Ⅱ之時間 t2 可測得，滑行體之瞬時速度可以 v=Δxt2 來做近似。固定光電閘Ⅰ，並使物體由光電閘Ⅰ從靜止開始滑落，移動光電閘Ⅱ到不同位置，我們可測得 ,v 對時間 t 的函數，由此可求得加速度 及重力加速度 g。

步驟

注意事項： a. 勿刮傷軌道表面。先打開送風機，使軌道表面的氣體足以支撐滑行體的重 量，切勿再這動作前，將滑行體置於氣墊軌道上滑動。 b. 使用送風機送風時，開關旋鈕約轉至“4”；關閉時，旋鈕轉至“0”。 c. 光電閘使用後記得關機，以避免乾電池枯竭。

1.	以送風管連接送風機和軌道，將滑行體置於軌道中央，打開送風機同時調整
	Ａ、Ｂ 旋鈕（如圖３所示）使中間的滑行體能靜止不動，如此即達水平校
	正。再以鐵塊墊高尾端即形成一無摩擦之斜面。

2. 	將光電閘組裝置位置如圖４所示。光電計時器設定功能6。（參照附錄2-1了解使用方法）

3.	將光電閘Ⅰ置於圓鐵塊上坡位置，移動光電閘Ⅱ至距光電閘I 15 cm 處，即 x =15cm，將滑行體的遮光板恰好座落在光電閘Ⅰ上坡處，使滑行體由Ⅰ處自靜止開始滑落，記錄下時間 t。

光電閘I

光電閘II

圖４ 光電閘組裝置圖

4.	按光電計時器按鈕〝1〞為遮光板經過光電閘I的時間t1，按〝2〞為測量滑行體上端遮光板 經過光電閘Ⅱ之時間 t2，則平均速度為Δxt2，來表示物體  在該位置之瞬時速度。

5.	移動光電閘Ⅱ，改變 x，重覆步驟 3.、4.，測量另一組數據。請每隔 15 公分
	測量一次，至 x=150 公分為止。

6.	將所得數據，製成  及 v−t 的關係曲線，並由圖中分析出  值。從
	g=asinq 決定  值。

預習問題

1.	為什麼物體一定要從光電閘Ⅰ開始靜止滑落，如果不這樣做對實驗有否影
	響？

2.	全對數座標紙對本實驗有無好處？半對數紙呢？

結果與分析

1.	記錄 Dx=         公分；sinq=           。

| 次數 | x | t | t1 | v1=Dxt1 | t2 | v=Δxt2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

（註：t1，t2 及 t 之測定請參考附錄2-1）。

2.	在全對數紙上畫出  及 v−t 圖並決定 x=l⋅tα 及 v=p⋅tβ 關係式中之
	未知數 ,a , 及 b 。

3.	由 ,a , 及b  決定加速度  之大小，並算出重力加速度 。

4.	決定你所測得  之誤差範圍。

思考問題

1.	理論上我們可以很容易得到當初速度 0 時， 和 之關係如下：

x=12at2 ，	即 α=2 。

假如實驗上測得 a 為 2.1±0.2，你認為這樣的結果合於理論嗎？假設我們可將實驗誤差減小許多，而得到 a  為 2.10000±0.00005，這時你認為理論還正確嗎？

2.	討論本實驗可能之誤差來源。